|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **集合型公寓升级改造工程-设备设施更换安装位置明细表** | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **更换/维修** | **安装位置** | **图纸位置** |
| **火灾自动报警系统** | | | | | | | |
| 1 | 线缆 | wh6.7NH-KYJV7\*1.5 | 米 | 500 | 隐蔽工程预留、更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 2 | 线缆 | NH-KYJV4\*2.5 | 米 | 1000 | 隐蔽工程预留、更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 3 | 线缆 | NH-KYJV2\*1.5 | 米 | 1500 | 隐蔽工程预留、更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 4 | 线缆 | NH-KYJV4\*1.5 | 米 | 1000 | 隐蔽工程预留、更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 5 | 线缆 | NH-KYJV4\*1.0 | 米 | 800 | 隐蔽工程预留、更换 | 1-16层 | 电消施10-（4-10） |
| 消防给水、消火栓、自动喷水、消防水炮系统 | | | | | | | |
| 6 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 | 45 | 更换 | C区11.12.13车位处 | 地下车库水施6-2(27/K轴） |
| 7 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 45 | 更换 | C区11.12.13车位处 | 地下车库水施6-2(27/K轴） |
| 8 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 27 | 更换 | C区11.12.13车位处 | 地下车库水施6-2(27/K轴） |
| 9 | 报警阀组维修 | ZSTF-DN150 | 个 | 5 | 维修 | 公寓1层4套，泵房1套 | 公寓水施23-3（24-26/V轴），地下车库水施6-2(32/5H轴） |
| 10 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 | 22 | 更换 | 通往泵房走廊 | 地下车库水施6-2(29-33/5H轴） |
| 11 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 12 | 更换 | 通往泵房走廊 | 地下车库水施6-2(29-33/5H轴） |
| 12 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 67 | 更换 | 末端试水处、消火栓箱内 | 公寓水施23-（1-21） |
| 13 | 钢卡 | DN150 | 个 | 44 | 更换 | 车库 | 地下车库水施6-2(P-E/1-30轴） |
| 14 | 弯头 | DN150 | 个 | 6 | 更换 | 车库 | 地下车库水施6-2(P-E/1-30轴） |
| 15 | 管件 |  | 次 | 1 | 隐蔽工程预留、更换 | 1-16层 | 公寓水施23-（1-21） |
| 16 | 喷头 | ZSTX-68 | 个 | 50 | 隐蔽工程预留、更换 | 预留量 | 公寓水施23-（1-21） |
| 17 | 栓头 | SNZ65 | 个 | 10 | 隐蔽工程预留、更换 | 预留量 | 公寓水施23-（1-21） |
| 18 | 稳压泵、控制箱维修 | ZWL-I-XZ13 | 套 | 1 | 维修 | 屋面层水箱间 | 公寓水施23-14(17-20轴/S-V轴） |
| 19 | 消防水池漏水维修**（补充工作）** | 1000m³ | 个 | 1 | 维修 | 地下一层 | 4-15轴、Q轴 |
| 防火分隔系统 | | | | | | | |
| 20 | 防火门填充砂浆 | 水泥、细沙 | 樘 | 140 | 维修 | 1-16层 | 建施18-（3-14）甲级门、乙级门处 |
| 21 | 卷帘门维修调试 | 含手盒维修 | 樘 | 45 | 维修 | 1-4层中庭及走廊 | 建施18-（3-6）阳光大厅外围及走廊 |
| 防排烟系统、应急照明灯具 | | | | | | | |
| 22 | 风机维修调试 | 含控制器维修调试 | 台 | 11 | 维修 | 5屋面、16层屋面 | 风施9-6（10/S轴，24/H轴）；风施9-9（U/25、10轴) |
| 23 | 挡烟垂壁维修调试 | 含控制器维修调试 | 樘 | 10 | 维修 | 1-4层中庭走廊 | 建施18-（3-6）走廊 |
| **根据补充说明增加的设备** | | | | | | | |
| 24 | 钢管 | DN200 | 米 | 20 | 隐蔽工程、更换 | 地下车库-公寓楼地埋 |  |
| 25 | 钢管 | DN150 | 米 | 20 | 隐蔽工程、更换 | 地下车库-公寓楼地埋 |  |
| 26 | 钢管 | DN100 | 米 | 10 | 隐蔽工程、更换 | 地下车库-公寓楼地埋 |  |
| 27 | JDG钢管 | 20mm | 米 | 400 | 隐蔽工程、更换 | 1-16层 | 电施图纸 |
| 内蒙古铭大消防检测技术有限公司 | | | | | | | |